附表1

2015年广东省神经肌肉刺激器专项监督抽验

不合格产品详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局                            填表时间：2016年3月9日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低中频电子脉冲治疗仪 | 肇庆 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 端州区仁人保健食品商行 | HYS-608 | 编号：11600980 | 输入功率 |  |

附表2

2015年广东省神经肌肉刺激器专项监督抽验

合格产品详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局                            填表时间：2016年3月9日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低频治疗仪 | 中山 | 深圳市攀高电子有限公司 | 海王星辰健康药房中山竹苑二药房 | PG-2602A | 出厂编号：140613388 |  |
| 2 | 低频治疗仪 | 中山 | 深圳市攀高电子有限公司 | 海王星辰健康药房中山竹苑二药房 | PG-2601B7 | 出厂编号：1406047826 |  |
| 3 | FK系列电脑中频电疗仪 | 肇庆 | 北京祥云佳友医疗器械有限公司 | 肇庆市裕康医疗器械有限公司 | FK998 | 编号：14081099 |  |
| 4 | 低频治疗器 | 湛江 | 欧姆龙(大连)有限公司 | 湛江市霞山区一心大药房 | HV-F128 | 出厂编号：20131000243UF |  |
| 5 | 电脑中频治疗仪 | 阳江 | 北京金豪商贸有限公司 | 阳江市博美医疗器械有限公司 | J18A1 | 机身编号：0120130714138711 |  |
| 6 | 低中频电子脉冲治疗仪 | 顺德 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 顺德区大良源声医疗器械店 | HYS-339 | 出厂编号：CUM14110008 |  |
| 7 | 低频神经和肌肉刺激仪 | 深圳 | 深圳市是源医学科技有限公司 | 深圳市是源医学科技有限公司 | SYE01 | 产品编号：P0320159009 |  |
| 8 | 低频治疗仪 | 深圳 | 深圳市艾利特电子设备有限公司 | 深圳市艾利特电子设备有限公司 | RT100 | RT1001505002 |  |
| 9 | 低频治疗仪 | 深圳 | 深圳市攀高电子有限公司 | 深圳市攀高电子有限公司 | PG-2602C | Y1：SN-140539467 Y2：SN140540544 |  |
| 10 | 低频治疗仪 | 深圳 | 深圳市攀高电子有限公司 | 海王星辰健康药房新圳三店 | PG-2602A | 出厂编号：SN-140612138 |  |
| 11 | 低频治疗器 | 揭阳 | 欧姆龙(大连)有限公司 | 广东康维医疗器械有限公司 | HV-F127 | 出厂编号：20140600023UF |  |
| 12 | 电脑中频经络通治疗仪 | 江门 | 广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司 | 江门市蓬江区福恒生医疗器械用品建设店 | Q×2001-BI型 | 出厂编号：0122510 |  |
| 13 | FK系列电脑中频电疗仪 | 广州 | 北京祥云佳友医疗器械有限公司 | 增城市中医院 | FK998 | 14036008 |  |
| 14 | 经络通治疗仪 | 广州 | 广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司 | 广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司 | QX2001-AI型 | 0144807 |  |
| 15 | J系列电脑中频治疗仪 | 广州 | 北京金豪商贸有限公司 | 广州市众览医疗设备有限公司 | J18A2 | 出厂编号：022013070843579 |  |
| 16 | 干扰电治疗仪 | 广州 | 广州龙之杰科技有限公司 | 广州龙之杰科技有限公司 | LGT-2800H1 | 产品编号：28H11000588 |  |
| 17 | 低中频治疗仪 | 广州 | 广州奥科维电子有限公司 | 广州奥科维电子有限公司 | AK-2000-Ⅲ | 90278690 |  |
| 18 | 低中频颈椎、腰椎治疗仪 | 广州 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 广州市珠海区助康医疗器械商店 | HYS-388 | 出厂编号：14E1615 |  |
| 19 | 低中频颈椎腰椎治疗仪 | 东莞 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 东莞市广济药品器械有限公司桥头分店 | HYS-3200 | / |  |
| 20 | 电脑中频经络通治疗仪 | 潮州 | 广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司 | 潮州市湘桥区纽健医疗器械店 | QX2001-AⅡ型 | 0124814 |  |